## Sheet1
2026年灵山生态环境监测站拟公开询价耗材一览表
序号 | 名称 | 性能或型号规格 | 价格 | 备注 (推荐品牌)
1 | 采样桶 | 直径36cm，不锈钢
2 | 采样桶 | 20L，带盖
3 | 采样桶 | 直径22cm，塑料，带盖
4 | 便携式样品箱 | 可加冰袋，监控温度；带隔板
5 | 有机玻璃采水器 | 2.5L
6 | 有机玻璃采水器配套夹子
7 | 石油类采样器 | 便携式
8 | 石油类柱状采水器 | 设备：型号CQY-500
9 | 石油类柱状采水器配套电池
10 | 石油类柱状采水器配套采样管 | 棕色，500ml
11 | 水质手持采样泵 | 金坛康华 KHC-2A
12 | 固定剂箱
13 | 玻璃采样瓶 | 广口，500ml
14 | 玻璃采样瓶 | 具塞，250ml
15 | 一次性采样瓶 | 500ml，聚乙烯
16 | 硫化物采样瓶 | 200ml
17 | 溶解氧瓶 | 250mL
18 | 棕色溶解氧瓶 | 1000ml，BOD5
19 | 无机阴离子采样瓶 | 500ml，黑色，聚乙烯
20 | 采样瓶 | 广口，1000ml，聚乙烯
21 | 采样瓶（石油类） | 棕色，500ml
22 | 救生衣
23 | 防毒面具
24 | 安全帽
25 | 安全绳
26 | 太阳帽
27 | 口罩
28 | 强光电筒
29 | 水鞋
30 | 雨衣
31 | 雨伞
32 | 一次性塑料吸管 | 1、2、5、10ml
33 | 分度吸管 | A级，1、2、5、10、20、25ml
34 | 单标线吸管 | A级，2、5、10、20、25、50、100ml
35 | 梯形移液管架 | 8孔
36 | 酸式滴定管 | 10、25、50ml，玻璃旋塞
| 酸式滴定管 | 10、25、50ml，聚四氟乙烯旋塞
37 | 棕色酸式滴定管 | 10、25、50ml，聚四氟乙烯旋塞
38 | 碱式滴定管 | 10、25、50ml
| 棕色碱式滴定管 | 10、25、50ml
39 | 滴定管架
40 | 滴定管清洗刷 | 清洗25、50ml滴定管
41 | 移液管清洗刷 | 清洗1、2、5、10、20、25、50、100ml移液管
42 | 刷子 | 清洗烧杯、锥形瓶、容量瓶、比色管等
43 | 大清洗刷 | 清洗采样桶
44 | 水温计
45 | 水银温度计
46 | 电子冰箱温湿度计
47 | 便携式测深仪
48 | GPS
49 | 激光测距测高仪
50 | 便携式电导率仪
51 | 实验室电导率仪
52 | 车载冰箱
53 | 离心机
54 | 0.45μm滤膜 | 配套蓝合创讯便携式多功能抽滤器（型号LH500-A）使用，水系0.45μm（50mm)
55 | 0.45μm滤膜 | 醋酸纤维或聚乙烯滤膜
56 | 1.6μm滤膜
57 | 0.2μm滤膜
58 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm，直径60mm
59 | 全玻璃微孔滤膜过滤器
60 | 吸滤瓶
61 | 真空泵
62 | 无齿扁咀镊子
63 | 63µm筛网
64 | 玻璃烧杯 | 50、100、150、200、250、500、1000ml
65 | PE烧杯 | 100、200、1000ml
66 | 具塞比色管 | 10、25、50、100、200ml
67 | 比色管架 | 10、25、50、100、200ml
68 | 石英比色皿 | 5、10、20、30、40、50、100mm
69 | 石英比色皿 | 40mm带盖
70 | 玻璃比色皿 | 5、10、20、30、40、50、100mm
71 | 容量瓶 | A级，20、50、100、200、250、500、1000ml
72 | 棕色容量瓶 | A级，20、50、100、200、250、500、1000ml
73 | 锥形瓶 | 广口，50、100、150、200、250、500、1000ml
74 | 磨口具塞锥形瓶 | 50、100、150、200、250、500、1000ml
75 | 玻璃三角量杯 | A级，5、10、20、25、50ml
76 | 玻璃量筒 | A级，50、100、200、250、500、1000、2000ml
77 | 洗耳球 | 小号、中号
78 | 洗瓶 | 500ml，聚乙烯
79 | 封口膜 | parafilm
80 | 水勺（带漏嘴）
81 | 沥水篮 | 中号
82 | 水盘 | 大号
83 | 防水袖套
84 | 吸水毛巾 | 30*70cm
85 | 二氧化碳灭火器 | 3kg
86 | 夜间室外实验分析照明设备
87 | 药品箱
88 | 废液缸 | 20L
89 | 医用乳胶管 | 5×7（内外径），6×9 （内外径）
90 | 白色橡胶管 | 8×12 （内外径）
91 | 仿瓷托盘 | 45*35，30*20
92 | 塑料盘 | 43*31*2.5
93 | 实验服 | 夏、秋、冬装，女：M、L码，男：L、XL、XXL码
94 | 瓶口分配器 | 强酸
95 | 漏斗 | 60mm
96 | 漏斗架
97 | 分液漏斗 | A级，250、500、1000ml，聚四氟乙烯活塞
98 | 分液漏斗架 | 250、500、1000ml
99 | 实验室护目镜
100 | 药匙 | 不锈钢，18cm
101 | 药匙 | 橡胶，20cm
102 | 牛角药匙
103 | 一次性PE手套 | 普厚
104 | 丁腈手套（无粉） | S、M、L码
105 | 乳胶手套 | S码
106 | 牛筋手套 | 均码
107 | 棉纱手套 | 均码
108 | 玻璃试剂瓶 | 50、100、200、250、500、1000ml
109 | 棕色试剂瓶 | 50、100、200、250、500、1000ml
110 | 塑料试剂瓶 | 50、100、200、250、500、1000ml
111 | 定量滤纸 | 中速
112 | 定性滤纸 | 中速
113 | 色觉检查图
114 | 浊度计
115 | 流速仪
116 | 便携式pH计
117 | 实验室pH计
118 | 精密pH试纸 | 范围分别是0.5-5.0；3.8-5.4；5.5-9.0；6.4-8.0；8.2-10.0。
119 | pH值广泛试纸 | 广泛
120 | 标准缓冲溶液 | 粉剂，标准值分别是pH4.01，pH6.86，pH9.18。
121 | ST300便携式pH计电极 | ST320
122 | SevenEasyPlus S20P化验室pH计电极 | SevenEasyPlus S20P
123 | Seven2Go梅特勒便携式pH计电极 | Seven2Go
124 | 便携式pH计电极 | 意大利哈纳HI98191
125 | 便携式溶解氧测定仪
126 | 溶解氧仪电极 | 上海三信DO500
127 | 便携式溶解氧测定仪电极 | 意大利哈纳HI98193
128 | 磁力搅拌器
129 | 氧化还原电位测量仪
130 | 氧化还原电位电极 | STORP1
131 | 水质五参数测定仪pH电极 | 仪器设备品牌型号：连华科技LH-M7500
132 | 水质五参数测定仪DO电极 | 仪器设备品牌型号：连华科技LH-M7500
133 | 水质五参数测定仪ORP电极 | 仪器设备品牌型号：连华科技LH-M7500
134 | 水质五参数测定仪浊度电极 | 仪器设备品牌型号：连华科技LH-M7500
135 | 水质五参数测定仪电导率电极 | 仪器设备品牌型号：连华科技LH-M7500
136 | 凯氏烧瓶 | 500ml
137 | 蒸馏烧瓶 | 500ml
138 | 氮球
139 | 直形冷凝管及配套导管
140 | 胶头滴管
141 | 胶头 | 配套胶头滴管使用
142 | 玻璃珠
143 | 玻璃棒
144 | 石蜡
145 | G-3号玻璃芯砂过滤器
146 | 离子色谱仪RP柱 | 瑞士万通883离子色谱仪
147 | 离子色谱仪C18柱 | 瑞士万通883离子色谱仪
148 | 离子色谱仪H柱 | 瑞士万通883离子色谱仪
149 | 离子色谱仪Na柱 | 瑞士万通883离子色谱仪
150 | 一次性水系微孔滤膜针筒过滤器 | 孔径0.45μm
151 | 一次性注射器 | 1ml-10ml
152 | 针头式过滤器 | 直径13mm,水相， 孔径0.22或0.45um
153 | 预处理柱 | Na型柱子IC-Na处理，瑞士万通883离子色谱用
154 | 手持式高压灭菌锅
155 | 高压灭菌锅压力表
156 | 硫化物“酸化-吹气-吸收”装置
157 | 导气管
158 | 加酸分液漏斗
159 | 冷凝管 | 14mm/12mm
160 | 蒸馏吸收管 | 10ml
161 | CODcr回流消解仪
162 | CODcr分析仪消解杯 | 北京宝德
163 | COD消解杯 | 青岛顺昕，250ml
164 | 棕色滴瓶 | 30、60、125、250ml
165 | 玻璃滴瓶 | 30、60、125、250ml
166 | 数显恒温水浴锅
167 | 电热炉
168 | 易制毒化学品柜
169 | PP酸碱柜
170 | 脱脂棉
171 | 碘量瓶
172 | 瓷蒸发皿 | 50、100、200、300、500、1000ml
173 | 虹吸管
174 | BOD5曝气装置
175 | 玻璃棉
176 | 石油类吸附柱 | 红外法，玻璃柱，内径10mm，长约200mm
177 | 聚四氟乙烯旋塞
178 | 快速检测包 | COD、氨氮、总氮、总磷
179 | 乙炔 | 40L，高纯，仅换气
180 | 乙炔钢瓶及乙炔 | 40L，高纯
181 | 乙炔气体泄漏报警装置
182 | 微波消解仪
183 | 氮气 | 40L，高纯，仅换气
184 | 氮气钢瓶及氮气 | 40L，高纯
185 | 氩气 | 40L，高纯，仅换气
186 | 氩气钢瓶及氩气 | 40L，高纯
187 | 氩气减压阀
188 | 氮气减压阀
189 | 乙炔减压阀
190 | 气瓶连接器件（火焰法）
191 | 气瓶连接胶管（火焰法） | 1米
192 | 移液枪 | 普兰德，1、5、10ml
193 | 移液枪枪嘴 | 普兰德，1、5、10mL
194 | 精密移液枪枪嘴 | 赛多利斯，1000ul、5000ul
195 | 移液枪架 | A型
196 | 移液枪枪头盒 | 24孔
197 | 超纯化柱 | 优普
198 | 预处理柱 | 优普
199 | 反渗透膜 | 优普
200 | 马弗炉
201 | goal哥尔超声波加湿器 | Goal/哥尔
202 | 纯水仪
203 | 娃哈哈纯净水 | 4.5L，包装瓶带把手
204 | 刚果红试纸
205 | 空气压缩机
206 | 酸缸 | 用于浸泡玻璃器皿
207 | 原子荧光光谱仪元素灯 | 宝德（汞、砷、硒）
208 | 可调温电热板
209 | 分析天平 | 精度为0.0001g
210 | 电热恒温干燥箱
211 | 便携式余氯测试仪
212 | 蠕动泵电机 | pinAAcle900T
213 | 蠕动泵控制电路板 | pinAAcle900T
214 | 控温仪 | DHG-9203A
215 | 蛇型脂肪抽出器 | 150ml
216 | 便携式数显盐度计
217 | 水平振荡器
218 | 垂直振荡器
219 | 塞氏盘
220 | 空盒压力表
221 | 多功能气象仪 | 美国NK/kestrel 5500
222 | 针式标签打印机 | 得力DL-888C
223 | 不干胶标签打印纸 | 70*50*500张
224 | 过塑机
225 | 扎带 | 1000根/包
226 | 环境空气综合采样器
227 | 自动烟尘（气）测试仪
228 | 集气袋
229 | 可调式转子流量计
230 | 低浓度烟尘多功能取样管
231 | 崂应3012H-D型自动烟尘（气）测试仪一氧化碳对二氧化硫的干扰实验报告 | 一氧化碳浓度范围： 5-5000ppm
232 | 崂应3012H-D型自动烟尘（气）测试仪烟气预处理器
233 | 崂应3012H-D型自动烟尘（气）测试仪一氧化碳传感器
234 | 崂应3012H-D型自动烟尘（气）测试仪二氧化硫传感器
235 | 崂应3012H-D型自动烟尘（气）测试仪氮氧化物传感器
236 | 烟尘多功能取样管
237 | 烟气含湿量检测器
238 | 多孔玻板吸收管 | 10、25、50ml
239 | 多孔玻板吸收瓶（棕色） | 10、25、50ml
240 | 氧气瓶 | 环境空气采集氮氧化物用，5、10、50ml
241 | 硅橡胶管
242 | 皂膜流量计 | 崂应
243 | 孔口流量校准器 | 崂应
244 | 氧传感器
245 | 二氧化硫传感器
246 | 一氧化氮传感器
247 | 一氧化碳传感器
248 | 氧气标准气体 | 4L
249 | 一氧化氮标准气体 | 4L
250 | 二氧化硫标准气体 | 4L
251 | 氮气标准气 | 4L
252 | 吸收瓶阻仪及清洗器
253 | TSP滤膜
254 | 玻璃真空干燥器
255 | 变色硅胶
256 | PM10滤膜 | 100片/盒
257 | 烟尘滤膜 | 50片/盒
258 | 望远镜林格曼烟气黑度图
259 | 林格曼测烟望远镜
260 | 林格曼望远镜支架
261 | 计时器 | 精度≤1s
262 | 计数器
263 | 集尘缸 | 300mm
264 | 金属或尼龙筛 | 孔径1mm
265 | 软质硅胶刮片
266 | 瓷坩埚 | 50、100ml
267 | 智能自动压膜机 | 9020A
268 | 多功能声级计 | 爱华
269 | 声级计架 | 爱华
270 | 声级计延长杆 | 爱华
271 | 色带 | 爱华
272 | 声校准器 | 爱华
273 | 卷尺
274 | 紫外可见分光光度计
275 | 硫酸 | GR级
276 | 氢氧化钠 | CP级、AR级、GR级
277 | 氢氧化钾 | AR级、GR级
278 | 碘化钾 | AR级、GR级
279 | 碘化钠 | AR级、GR级
280 | 叠氮化钠 | AR级、GR级
281 | 磷酸 | 500ml，AR级、GR级
282 | 无水二价硫酸锰 | AR级、GR级
283 | 一水硫酸锰 | AR级、GR级
284 | 四水二价硫酸锰 | AR级、GR级
285 | 碘酸钾 | AR级、GR级
286 | 碘酸钾标准溶液
287 | 硫代硫酸钠 | AR级、GR级
288 | 硫代硫酸钠标准溶液
289 | 淀粉
290 | 酚酞
291 | 丙酮 | AR级、GR级
292 | 硫酸锌 | AR级、GR级
293 | 高锰酸钾 | AR级、GR级
294 | 尿素 | AR级、GR级
295 | 亚硝酸钠 | AR级、GR级
296 | 二苯碳酰二肼 | AR级、GR级
297 | 盐酸 | AR级、GR级
298 | 盐酸羟胺 | AR级、GR级
299 | 乙酸铵 | AR级、GR级
300 | 冰乙酸 | AR级、GR级
301 | 邻菲啰啉 | AR级、GR级
302 | EDTA二钠镁 | AR级、GR级
303 | 氯化铵 | AR级、GR级
304 | 浓氨水 | AR级、GR级
305 | 硫酸镁 | AR级、GR级
306 | EDTA二钠标准溶液
307 | 钙标准溶液
308 | 铬黑T
309 | 甲基红
310 | 硝酸 | AR级、GR级
311 | 轻质氧化镁 | AR级、GR级
312 | 二氯化汞 | AR级、GR级
313 | 碘化汞 | AR级、GR级
314 | 纳氏试剂
315 | 酒石酸钾钠 | AR级、GR级
316 | 硼酸 | AR级、GR级
317 | 溴百里酚蓝 | AR级、GR级
318 | 碳酸钠 | AR级、GR级
319 | 淀粉-碘化钾试纸
320 | 氮球
321 | 氢氧化钡 | AR级、GR级
322 | 氢氧化钙 | AR级、GR级
323 | 4-氨基苯磺酰胺 | AR级、GR级
324 | N-（1-萘基）-乙二胺盐酸盐 | AR级、GR级
325 | 95%乙醇
326 | 草酸钠 | AR级、GR级
327 | 草酸钠标准溶液
328 | 硫酸铝钾 | AR级、GR级
329 | 硫酸铝铵 | AR级、GR级
330 | 高氯酸 | GR级
331 | 过硫酸钾 | AR级、GR级
332 | 抗坏血酸 | AR级、GR级
333 | 钼酸铵 | AR级、GR级
334 | 酒石酸锑钾 | AR级、GR级
335 | N.N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | AR级、GR级
336 | 硫酸铁铵 | AR级、GR级
337 | 乙酸锌 | AR级、GR级
338 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR级、GR级
339 | 重铬酸钾 | AR级、GR级
340 | 硫酸银 | AR级、GR级
341 | 硫酸汞 | AR级、GR级
342 | 硫酸亚铁铵 | AR级、GR级
343 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂
344 | 七水合硫酸亚铁 | AR级、GR级
345 | 硝酸银 | AR级、GR级
346 | 铬酸钾 | AR级、GR级
347 | 活性炭粉末
348 | 硫酸铜 | AR级、GR级
349 | 乙醚 | AR级、GR级
350 | 三氯甲烷 | AR级、GR级
351 | 苯酚 | AR级、GR级
352 | 4-氨基安替比林 | AR级、GR级
353 | 铁氰化钾 | AR级、GR级
354 | 溴酸钾 | AR级、GR级
355 | 溴化钾 | AR级、GR级
356 | 甲基橙 | AR级、GR级
357 | 乙酸铅 | AR级、GR级
358 | 乙酸铅试纸
359 | 氯胺T
360 | 巴比妥酸 | AR级、GR级
361 | 吡啶 | AR级、GR级
362 | 氨基磺酸 | AR级、GR级
363 | 酒石酸 | AR级、GR级
364 | 硝酸锌 | AR级、GR级
365 | 亚硫酸钠 | AR级、GR级
366 | 硝酸银 | AR级、GR级
367 | 氯化钠 | AR级、GR级
368 | 无水磷酸二氢钾 | AR级、GR级
369 | 无水磷酸氢二钠 | AR级、GR级
370 | 异烟酸 | AR级、GR级
371 | 吡唑啉酮（3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮） | AR级、GR级
372 | N,N-二甲基甲酰胺 | AR级、GR级
373 | 发烟硫酸 | AR级、GR级
374 | 磷酸氢二钾 | AR级、GR级
375 | 七水合磷酸氢二钠 | AR级、GR级
376 | 无水氯化钙 | AR级、GR级
377 | 六水合氯化铁 | AR级、GR级
378 | 葡萄糖 | GR级
379 | 谷氨酸 | GR级
380 | 葡萄糖-谷氨酸标准溶液
381 | 丙烯基硫脲 | AR级、GR级
382 | 乙酸 | AR级、GR级
383 | 硝酸钾 | 基准试剂或GR级
384 | 硫酸肼 | AR级、GR级
385 | 磺胺 | AR级、GR级
386 | N-1-萘乙二胺盐酸盐 | AR级、GR级
387 | 四氯乙烯 | AR级、GR级
388 | 正十六烷 | 色谱纯
389 | 异辛烷 | 色谱纯
390 | 苯 | 色谱纯
391 | 硫酸钠 | AR级、GR级
392 | 硅酸镁 | AR级、GR级
393 | 正己烷 | AR级、GR级
394 | 无水乙醇 | AR级、GR级
395 | 氟化钠 | GR级
396 | 甲醛 | 纯度40%
397 | 碳酸氢钠 | AR级、GR级
398 | 纯碘 | GR级
399 | 乙酰丙酮 | AR级、GR级
400 | 过氧化氢 | AR级、GR级
401 | 硼氢化钾 | GR级
402 | 硫脲 | AR级、GR级
403 | 氯化汞 | GR级
404 | 三氧化二砷 | GR级
405 | 硒粉 | 高纯
406 | 氯仿 | AR级、GR级
407 | 一水磷酸二氢钠 | AR级、GR级
408 | 亚甲蓝 | 指示剂级
409 | 甲醇 | AR级、GR级
410 | 环己二胺四乙酸二钠 | AR级、GR级
411 | 氨磺酸 | AR级、GR级
412 | 盐酸副玫瑰苯胺 | AR级、GR级
413 | 对氨基苯磺酸 | AR级、GR级
414 | 乙二醇 | AR级、GR级
415 | 草酸 | AR500g
416 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 25g
417 | 亚甲基蓝 | 25g
418 | 异丙醇 | AR500ml
419 | 色度标准溶液
420 | 浊度标准溶液
421 | 浊度标准样品
422 | pH值标准样品
423 | 电导率标准样品
424 | 铬标准溶液
425 | 六价铬标准样品
426 | 总铬标准样品
427 | 铁标准溶液
428 | 铁标准样品
429 | 总硬度标准样品
430 | 氨氮标准溶液
431 | 氨氮标准样品
432 | 亚硝酸盐氮标准溶液
433 | 亚硝酸盐标准溶液
434 | 亚硝酸盐（以氮计）标准样品
435 | 亚硝酸盐标准样品
436 | 磷酸盐磷标准溶液
437 | 磷酸盐标准溶液
438 | 总磷标准样品
439 | 磷酸盐标准样品
440 | 氟化物标准溶液
441 | 氟离子标准溶液
442 | 氟化物标准样品
443 | 硫化物标准溶液
444 | 硫化物标准样品
445 | 化学需氧量标准样品
446 | 高锰酸盐指数标准样品
447 | 苯酚标准溶液
448 | 挥发酚标准样品
449 | 氰化钾标准溶液
450 | 氰化物标准样品
451 | 硝酸盐标准溶液
452 | 硝酸盐氮标准溶液
453 | 硝酸根标准溶液
454 | 硝酸盐标准样品
455 | 硝酸盐氮标准样品
456 | 总氮标准溶液
457 | 总氮标准样品
458 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 红外法
459 | 四氯乙烯中石油类标准样品 | 红外法
460 | 石油类（紫外法）标准溶液 | 紫外法
461 | 石油类（紫外法）标准样品 | 紫外法
462 | 氯化物标准溶液
463 | 氯离子标准溶液
464 | 氯化物标准样品
465 | 硫酸盐标准溶液
466 | 硫酸根标准溶液
467 | 硫酸盐标准样品
468 | 溴化物标准溶液
469 | 溴化物标准样品
470 | 甲醛标准溶液
471 | 甲醛标准样品
472 | 锌标准溶液
473 | 锌标准样品
474 | 铜标准溶液
475 | 铜标准样品
476 | 铅标准溶液
477 | 铅标准样品
478 | 镉标准溶液
479 | 镉标准样品
480 | 锰标准溶液
481 | 锰标准样品
482 | 铁、锰混合标准样品
483 | 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标准样品
484 | 铜、铅、锌、镉混合标准样品
485 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根标准样品
486 | 氟、氯、硫酸根混合标准样品
487 | 镍标准溶液
488 | 镍标准样品
489 | 汞标准溶液
490 | 汞标准样品
491 | 砷标准溶液
492 | 砷标准样品
493 | 硒标准溶液
494 | 硒标准样品
495 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 直链烷基苯磺酸钠标准溶液
496 | 阴离子表面活性剂标准样品
497 | 氧化还原电位标准溶液 | 430mv
498 | 二氧化硫标准溶液
499 | 二氧化硫标准样品
500 | 二氧化氮标准溶液
501 | 氮氧化物标准样品
502 | 副玫瑰苯胺溶液 | 100ml