## 仪器
2026年灵山生态环境监测站拟检定仪器设备一览表
序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定价格 （元） | 备注
1 | LS-YQ-11 | 空盒气压表 | DYM3 | 0069 |  | 出具检定证书
2 | LS-YQ-19 | 机械秒表 | 504 | E-006 |  | 出具校准证书
3 | LS-YQ-35 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 20-1901-01-0061 |  | 出具检定证书
4 | LS-YQ-48 | 离子色谱仪 | 883 | 1883000010142 |  | 出具校准证书
5 | LS-YQ-53 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 933-14121161 |  | 出具检定证书
6 | LS-YQ-56 | 红外分光测油仪 | OIL480 | 112IIC14080231 |  | 出具检定证书
7 | LS-YQ-63 | 电子天平 | EP125SM | 4600673 |  | 出具检定证书
8 | LS-YQ-64 | 电子分析天平 | XB220ASCS | 360-7216-014/A（0502152） |  | 出具检定证书
9 | LS-YQ-67 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-150-S | THS15111984W |  | 出具检定证书
10 | LS-YQ-72 | 原子吸收分光光度计 | pinAAcle900T | PTDS16112806 |  | 出具检定证书
11 | LS-YQ-82 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 160514047 |  | 出具校准证书
12 | LS-YQ-85 | 激光测距仪 | TM1000 | 60395313 |  | 出具校准证书
13 | LS-YQ-95 | 测距仪 | T1000PRO | 60395313 |  | 出具校准证书
15 | LS-YQ-101 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 318125 |  | 出具检定证书
16 | LS-YQ-102 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08035572 |  | 出具检定证书
17 | LS-YQ-111 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08165796 |  | 出具检定证书
18 | LS-YQ-112 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050型 | Q08181956 |  | 出具检定证书
19 | LS-YQ-113 | SevenCompactS210pH计 | S210 | 1202594(C127106204) |  | 出具检定证书
20 | LS-YQ-115 | 溶解氧测量仪 | SX716型 | SX716X21091038 |  | 出具检定证书
21 | LS-YQ-116 | 溶解氧测量仪 | SX716型 | SX716X21091039 |  | 出具检定证书
22 | LS-YQ-117 | 地表水温度计 | BIO-SW-40 | 766 |  | 出具检定证书
23 | LS-YQ-118 | 地表水温度计 | BIO-SW-40 | 980 |  | 出具检定证书
24 | LS-YQ-119 | 便携式测深仪 | SM-5A | 43305 |  | 出具校准证书
25 | LS-YQ-120 | 移液枪 |  | YE17AAG0025374
26 | LS-YQ-123 | 移液枪 |  | YE17BAG0089239
27 | LS-YQ-125 | 电子粗天平 | YP501N型 | C012012721 |  | 出具检定证书
28 | LS-YQ-126 | 电子粗天平 | YP501N型 | C012106034 |  | 出具检定证书
29 | LS-YQ-127 | 电子粗天平 | YP501N型 | C012106035 |  | 出具检定证书
30 | LS-YQ-133 | 便携式数显盐度计 | PAL-SALT | AB411350 |  | 出具校准证书
31 | LS-YQ-134 | 便携式PH计 | ST300 | C127088247 |  | 出具检定证书
32 | LS-YQ-135 | 便携式PH计 | ST300 | C128132177 |  | 出具检定证书
33 | LS-YQ-138 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YX-18LM | 22S-05136 |  | 出具校准证书
34 | LS-YQ-139 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10N | 171249932 |  | 出具校准证书
35 | LS-YQ-140 | 移液枪 |  | YE17BAG0062253 |  | 出具检定证书
36 | LS-YQ-141 | 浊度计 | WZS-170 | TS34202206028 |  | 出具检定证书
37 | LS-YQ-150 | 移液枪 |  | YE17BAG0089236 |  | 出具检定证书
38 | LS-YQ-151 | 便携式流速流量仪 | DMK-100 | LS001590 |  | 出具校准证书
39 | LS-YQ-152 | 便携式流速流量仪 | DMK-100 | LS001589 |  | 出具校准证书
40 | LS-YQ-153 | 数显恒温水浴锅 | B-HH-6A | BW202307041 |  | 出具校准证书
41 | LS-YQ-154 | 数显恒温水浴锅 | B-HH-6A | BW202307042 |  | 出具校准证书
42 | LS-YQ-155 | 紫外/可见分光光度计 | UV-5500 | AH2307006 |  | 出具检定证书
43 | LS-YQ-156 | 赛默飞移液枪 |  | UZ13185 |  | 出具检定证书
44 | LS-YQ-157 | 赛默飞移液枪 |  | UZ13780 |  | 出具检定证书
45 | LS-YQ-158 | 赛默飞移液枪 |  | UZ47947 |  | 出具检定证书
46 | LS-YQ-159 | 赛默飞移液枪 |  | UZ06502 |  | 出具检定证书
47 | LS-YQ-160 | 赛默飞移液枪 |  | UZ06505 |  | 出具检定证书
48 | LS-YQ-161 | 赛默飞移液枪 |  | UZ06513 |  | 出具检定证书
49 | LS-YQ-162 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 10347496 |  | 出具检定证书
50 | LS-YQ-163 | 多功能气象仪 | Kestrel5500 | 2809570 |  | 出具校准证书
51 | LS-YQ-164 | 多功能气象仪 | Kestrel5500 | 2809579 |  | 出具校准证书
52 | LS-YQ-165 | 激光测距仪 | DISTOTMD510 | 1030641339 |  | 出具校准证书
53 | LS-YQ-166 | GPS | G639 | G639331100348 |  | 出具校准证书
54 | LS-YQ-169 | 全自动CODcr分析仪 | DCODCr-20 | BCODcr20012304010008 |  | 出具校准证书
55 | LS-YQ-171 | 原子荧光光度计 | BAF-2000 | 20002305110887 |  | 出具检定证书
56 | LS-YQ-172 | 微型智能气象站 | LH600-C | LH60010134 |  | 出具校准证书
57 | LS-YQ-175 | 水质常规五参数测定仪 | LH-M7500 | 23BM7500B047 |  | 出具检定证书
58 | LS-YQ-176 | 大流量低浓度气/尘测试仪 | 崂应3012H-D型 | 1A14058100 |  | 出具检定证书
59 | LS-YQ-176 | 烟气含湿量检测器 | 崂应1061A型 | 4L03067920 |  | 出具校准证书
60 | LS-YQ-176 | 烟尘多功能取样管 | 崂应1085W型 | 1523101457 |  | 出具校准证书
61 | LS-YQ-176 | 烟气预处理器 | 崂应1080D型 | 1023096355 |  | 出具检定证书
62 | LS-YQ-177 | 便携式电导率仪 | ST300C | C305650942 |  | 出具校准证书
63 | LS-YQ-178 | 林格曼数码测烟望远镜 | DL-LGM612 | 24052405 |  | 出具校准证书
64 | LS-YQ-181 | 塞氏盘 | BIO-SD-20 | BIO202408027 |  | 出具校准证书
65 | LS-YQ-182 | 塞氏盘 | BIO-SD-20 | BIO202408026 |  | 出具校准证书
66 | LS-YQ-184 | 便携式水质色度仪 | DGB-421 | 652021S0024070014 |  | 出具校准证书
67 | LS-YQ-185 | 便携式水质色度仪 | DGB-421 | 652021S0024070020 |  | 出具校准证书
68 | LS-YQ-186 | 水质测定仪 | JC-NH-100N |  |  | 出具检定证书
69 | LS-YQ-188 | 便携式多普勒流速流量仪 | DL-ADFM20 | 24080860 |  | 出具校准证书
70 | LS-YQ-190 | 多功能声级计 | AWA6292 | 920400 |  | 出具检定证书
71 | LS-YQ-191 | 便携式测深仪 | SM-5A |  |  | 出具校准证书
72 | LS-YQ-192 | 普兰德移液枪 | DE-M24 | 24G28689 |  | 出具检定证书
73 | LS-YQ-193 | 普兰德移液枪 | DE-M24 | 24G28690 |  | 出具检定证书
74 | LS-YQ-194 | 普兰德移液枪 | DE-M24 | 24H43198 |  | 出具检定证书
75 | LS-YQ-195 | 普兰德移液枪 | DE-M24 | 24H43175 |  | 出具检定证书
76 | LS-YQ-196 | 普兰德移液枪 | DE-M24 | 24G27838 |  | 出具检定证书
77 | LS-YQ-197 | 全自动蒸馏仪 | YDL-06 | YLK20250I1236 |  | 出具检定证书
78 | LS-YQ-199 | 便携式高浊度计 | WZS-172 | TS26202510101 |  | 出具检定证书
79 | LS-YQ-200 | 便携式pH计 | HI98191 | 10210037101 |  | 出具检定证书
80 | LS-YQ-201 | 溶解氧测量仪 | HI98193 | 10230005101 |  | 出具检定证书
81 | LS-YQ-202 | 溶解氧测量仪 | HI98193 | 10280014101 |  | 出具检定证书
82 | LS-YQ-203 | 四路环境空气综合采样器 | DL-6200（S） | 2025102706 |  | 出具检定证书

## 仪表
2026年灵山生态环境监测站拟检定仪器设备一览表
序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定价格（元） | 备注
1 | LS-YB-01 | 温湿度表 | WS-1 | 34379 |  | 出具校准证书
2 | LS-YB-02 | 温湿度表 | WS-1 | 33372 |  | 出具校准证书
3 | LS-YB-03 | 温湿度表 | WS-1 | 33721 |  | 出具校准证书
4 | LS-YB-04 | 温湿度表 | WS-1 | 33272 |  | 出具校准证书
5 | LS-YB-05 | 温湿度表 | WS-1 | 34426 |  | 出具校准证书
6 | LS-YB-07 | 乙炔压力表 | （0-4）mpa | 17.08.21882 |  | 出具检定证书
7 | LS-YB-06 | 乙炔压力表 | （0-0.25）mpa | 17.08.21294 |  | 出具检定证书
8 | LS-YB-08 | 氩气压力表 | （0-2.5）mpa | 1911048 |  | 出具检定证书
9 | LS-YB-09 | 氩气压力表 | （0-25）mpa | 02050137 |  | 出具检定证书
10 | LS-YB-10 | 温湿度表 | WS-1 | 14406 |  | 出具校准证书
11 | LS-YB-11 | 温湿度表 | WS-1 | 14408 |  | 出具校准证书
12 | LS-YB-12 | 温湿度表 | WS-1 | 14409 |  | 出具校准证书
13 | LS-YB-13 | 温湿度表 | WS-1 | 14411 |  | 出具校准证书
14 | LS-YB-14 | 温湿度表 | WS-1 | 14415 |  | 出具校准证书
15 | LS-YB-15 | 温湿度表 | WS-1 | 14420 |  | 出具校准证书
16 | LS-YB-16 | 温湿度表 | WS-1 | 14423 |  | 出具校准证书
17 | LS-YB-17 | 温湿度表 | WS-1 | 14441 |  | 出具校准证书
18 | LS-YB-18 | 温湿度表 | WS-1 | 14475 |  | 出具校准证书
19 | LS-YB-19 | 温湿度表 | WS-1 | 14529 |  | 出具校准证书
20 | LS-YB-20 | 数显温湿度表 | JR900 | B3352 |  | 出具校准证书
21 | 暂 不 编 号 | 电子冰箱温湿度计 | HTC-2 | 130 |  | 出具校准证书
22 |  | 电子冰箱温湿度计 | HTC-2 | 131 |  | 出具校准证书
23 |  | 电子冰箱温湿度计 | HTC-2 | 132 |  | 出具校准证书
24 |  | 电子冰箱温湿度计 | HTC-2 | 133 |  | 出具校准证书
25 | LS-YB-21 | 乙炔压力表 | （0-4）MPa | 17.03.02908 |  | 出具检定证书
26 | LS-YB-22 | 乙炔压力表 | （0-0.25）MPa | 17.03.00034 |  | 出具检定证书
27 | LS-YB-23 | 氩气压力表 | （0-2.5）MPa | A60868 |  | 出具检定证书
28 | LS-YB-24 | 氩气压力表 | （0-25）MPa | D63732 |  | 出具检定证书
30 | LS-YB-26 | 压力表 | （0-2.5）MPa | 22.01.21143 |  | 出具检定证书
31 | LS-YB-27 | 压力表 | （0-2.5）MPa | 22.01.20176 |  | 出具检定证书
32 | LS-YB-28 | 乙炔压力表 | （0-2.5）MPa | 10.8.4 |  | 出具检定证书
33 | LS-YB-29 | 乙炔压力表 | （0-2.5）MPa | 10.1.204 |  | 出具检定证书
34 | LS-YB-30 | 压力表 | （0-2.5）MPa | 2022014352 |  | 出具检定证书
34 | LS-YB-31 | 压力表 | （0-0.25）MPa | 240850336 |  | 出具检定证书

## 校准
2026年灵山生态环境监测站拟检定仪器设备一览表
序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 检定价格 （元） | 备注
1 | LS-XZ-07 | 声校准器 | AWA6021 | 1013706 |  | 出具检定证书
2 | LS-XZ-08 | 声校准器 | AWA6021 | 1014699 |  | 出具检定证书
3 | LS-XZ-09 | 孔口校准计 | 7020Z | 3Z01011275 |  | 出具检定证书
4 | LS-XZ-10 | 声校准器 | AWA6021A | 1023847 |  | 出具检定证书
5 | LS-XZ-11 | 声校准器 | AWA6021A | 1023850 |  | 出具检定证书
6 | LS-XZ-12 | 电子皂膜流量计 | DL-103A | 3354 |  | 出具检定证书